麻醉视频喉镜产品参数要求

- 产品部件：

- 1.3.0英寸彩色LCD显示屏；

- 配套有重复性可选配困难插管型金属镜片；

- 内置可充电式电池。

- 产品参数：

- 分辨率≥3.5lp/mm2；

- 视场角≥90°；

- 电池采用锂电池，可反复充电；

- 充电次数＞300次；

- 液晶屏≥3；

- 摄像头CCD（防水）；

- 高分子复合材料；

- 功耗＜2W;

- 显示器转动角度：上下0-140°，左右：0-270°；10.摄像头内置的全密封高功率LED光源，光照度＞800LUX；

- 11.即时防雾功能；

- 12.摄像头分辨率≥130万像素；

- 13.摄像头与镜片前端的垂直距离≤30MM；

- 14.显示器分辨率：1280*1024以上