基因扩增仪产品参数要求

1、基因扩增仪要4通道或以上，孔位96孔，必须能够适配开展六项呼吸道病原菌核酸检测项目。

2、操作简便、重复性好、准确度高，故障少。

3、售后服务好，如果仪器有故障能够24小时内响应维修。