附件

全自动结核病耐药分子检测仪

产品采购需求概况

- 仪器必须能够全自动检测结核分枝杆菌及其耐药基因，至少能检出耐利福平基因。

2、仪器必须能够全自动进行分枝杆菌菌种鉴定，能检出常见的非结核分枝杆菌。

3、仪器必须是一体机。

4、操作简便、灵敏度高、准确度高、重复性好。

5、售后服务好，如果仪器有故障能够24小时内响应维修。