附件

全自动样品处理系统

产品参数要求

- 技术平台：RNA恒温扩增-金探针层析技术方法 ，检测靶点是RNA；

- 设备通量：16通道或以上；每通道独立运行，多通道独立反应模块，互不干扰，实现多项目同时运行、随到随检；

- 3、检测项目：至少能检测甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增-金探针层析法）和肺炎支原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增-金探针层析法）；

4、设备封闭性：全封闭系统，各个通道及微流控芯片独立封闭，无污染，稳定输出结果，安全可靠；

5、操作流程：样本进，结果出，直接扩增技术，无需核酸提取，简单加样，仪器自动检测，解放人力；

6、检测时间：45分钟出结果，随到随检；

7、结果判读：自主设计软件判读，自动识别、存储并展示检测结果，自动上传His系统，结果客观可靠；软件系统：智能操控：中文界面，智能控制，简便易操作；程序简易可编辑，设备可拓展以太网控制

8、售后服务好，如果仪器有故障可以24小时内到来维修。

9、仪器保修时间大于1年。