附件

全自动医用PCR分析系统

产品参数要求

（1）自动化程度：全自动，整合了分子遗传检测所需的三个步骤：样品准备、扩增、检测，在一个检测试剂盒中，可自动完成纯化、核酸扩增、单一或复杂样品中目标序列的测定全过程。

（2）访问要求：可随机访问，系统完成PCR，自带软件会自动判读结果，一台仪器可同时检测不同样本类型、不同检测项目的样本。

（3）核心功能要求：用于快速检测标本中的结核分枝杆菌以及利福平是否耐药。

（4)检测原理：实时荧光PCR法。

（5）要求每个模块能做到标本随到随检。