**特定蛋白分析仪仪器参数**

对该产品性能的具体要求：

1. 检测速度快。
2. 检测标本量少。
3. 检测原理：各种免疫学方法或化学发光法。
4. 可以同时检测多个样本，标本随到随检。
5. 操作简便。
6. 由于仪器的试剂都是专机专用的，必须提交仪器和试剂的注册证和说明书，提交C-反应蛋白测定（CRP）和血清淀粉样蛋白测定（SAA）二种试剂可以供货的每人份的最低价格。

（7）仪器出现故障，厂家工程师要24小时内响应。