常规保养项目包括：

1)、机架外观 - 检查是否完整

2）、AC电源连接/插座/电缆 - 检查是否完整

3）、安全联锁装置 - 检查是否完整

5）、输入电源电缆 - 检查是否完整

6）、漏电断路器 / 断路器/保险丝 - 检查功能

7）、稳压器/ 不间断电源 - 检查是否完整和正常运行

8）、检查紧急关闭按钮- 检查是否正常

9）、控制/开关/键盘 - 检查是否正常

*10）、诊断床 - 检查运动是否正常

11）、头支架 - 确认是否完好

*12）、音频/视频曝光信号 - 确认运行正常

13）、辐射安全指示灯 - 确认运行正常

*14）、PC散热系统 - 确认运行正常

*15）、患者辅助定位灯 - 确认运行正常

16）、机架/床 角度安全联锁 - 确认运行正常

*17）、焦点选择 - 检查是否正常

*18）、锁和锁存器 - 检查是否完整和正常运行

*19）、球管停止位置 - 检查是否正常

20）、监视器和工作站 -检查是否正常运行

21）、高压发生器 - 检查是否正常运行

22）、重建机柜 - 确认运行正常

*23）、球管冷却系统/柜 - 确认运行正常

*24）、风扇和防尘网 - 确认运行正常

*25）、机架旋转驱动装置 - 确认运行正常

*26）、清洁 - 清洁设备的外部和内部

27）、更换和更新计划预防性维护贴纸

*28）、检查/对准机械组件

*29）、机械接头的一般润滑

*30）、检查并清洁过滤器和风扇

31）、检查电源线电压

*32）、检查电源/碳刷

*33）、备份软件、硬盘清理

*34）、接口维护、保持原数据接口正常使用。

注：*为必检的重要项目.