检验室纯水机每次更换滤芯需要更换以下耗材，数量如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉芯 | 20寸20微米 | 1 |
| 2 | 碳芯 | 20寸CTO | 2 |
| 3 | 棉芯 | 20寸5微米 | 1 |
| 4 | DI滤芯 | 20寸 | 3 |
| 5 | 含配件更换及人工费用 |  |  |