荧光免疫分析仪参数要求

对该产品性能的具体要求：

- 该仪器能够用于项目：中性粒细胞载脂蛋白（HNL）检测。

- 方法学为免疫荧光定量法。

- 操作简便、重复性好、准确度高，故障少。

- 全自动分析仪优先。

5、售后服务好，如果仪器有故障可以24小时内响应。