荧光免疫分析仪

对该产品性能的具体要求：

- 该仪器能够用于检测：“结核分枝杆菌特异抗原刺激细胞因子释放试验（荧光免疫层析法）”项目。

- 如果试剂耗材是专机专用要注明，并要提供该仪器的试剂和耗材在采购平台上的采购码和价格。

3、要求仪器操作简便、重复性好、准确度高，故障少。

4、售后服务好，如果仪器有故障可以24小时内响应。