电解质分析仪参数

- 进样一次，仪器至少可以同时检测K、Na、Cl三个项目。

- 人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。

- 具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘，每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样本

- 自动进样，自动定标，内置打印机同时打印出结果

- 自动监控试剂使用情况及样品、管路状况，并有液面显示及废液溢出报警功能。

- 自动过滤气泡，完全排除样品及溶液中产生的气泡及堵孔现象

- 支持LIS联网系统，上传数据格式可选。

- 仪器可24小时开机，也可长时间关机，节约试剂。

- 如果试剂是专机专用，必须注明每个测试的成本（包括需要使用的试剂和清洗液）

- 如果电极是专机专用，必须注明每个电极价格。

11、仪器发生故障，厂家工程师24小时内响应。