技术参数：

三类医用注射泵；

输注速度0.1‑1200mL/h，精度≤±2%，自动识别5‑50ml注射器；

具备阻塞、完成、电池欠压等声光报警，同时显示具体报警信息，带防过冲保护、键盘锁定、KVO维持静脉开放功能；

内置锂电池，续航≥5小时；

配输液架固定支架，符合医用电气安全标准，提供原厂注册证及培训保修服务。