电动吸引器性能及参数

| 性能 | 参数 |
| --- | --- |
| 贮液瓶容量（ml） | 25002（硬质玻璃） |
| 输入功率（VA） | 250 |
| 极限负压值（MPa） | ≥0.09（约1标注大气压下测定值） |
| 负压调节范围 | 0.02 MPa～极限负压值 |
| 噪声 | ≦65B（A） |
| 抽气速率（L/min） | ≥40 |
| 变压器用熔丝管 | 直径520/F0.5AL 250V |
| 网电源用熔丝管 | 直径520/F1AL 250V |